## 仕様規定
仕様規定（チェックシート１）
●特定天井（天井告示第２） |  | 与条件 | 設計 | 図面Ｎｏ
1 | 天井の種類 | 吊り天井であること
2 | 天井の設置場所 | 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所であること
3 | 天井の規模 | 高さが６ｍを超える天井の部分であること
水平投影面積が200㎡を超える部分を含むこと
4 | 天井の質量 | 天井面構成部材の単位面積質量（天井の１㎡あたりの質量が２ｋｇを超えること。
判断 | 「特定天井」の判断 | 上記4つの与条件に対して、いずれも当てはまること。
●耐久性等関係規程 |  |  | 設計 | 図面Ｎｏ
天井の耐久性 （令第36条第1項、令第39条第4項） |  | 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化の恐れのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化を生じにくい材料又は有効なさび止め、腐食その他の劣化防止のため措置をした材料を使用する。
●設計ルートの選択 |  | 与条件 | 設計 | 図面Ｎｏ
選択 | 設計ルート | 仕様ルート（仕様規定）
計算ルート（水平震度法）
計算ルート（簡易スペクトル法）
計算ルート（応答スペクトル法）
仕様規定（チェックシート２）
●仕様ルート（天井告示第3第1項） |  | 与条件 | 設計 | 図面Ｎｏ
1 | 天井の質量 | 天井構成部材等の単位面積重量が20ｋｇ以下であること。
2 | 天井各部位の接合部材 | 天井材（グラスウール、ロックウールその他の軟質な繊維状の材料から成る単位面積質量が4kg/㎡以下の天井材で、他の天井面構成部材に適切に取り付けられているものを除く）は、ボルト接合、ねじ接合その他これらに類する接合方法により相互に緊結していること。
荷重又は外力により、容易に滑り若しくは外れ又は損傷を生じない構造であること。
3 | 支持構造部 | 十分な剛性及び強度を有するものとし、建築物の構造耐力上主要な部分に取り付けること。
4 | 吊り材 | JISに定める吊りボルト又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
5 | 吊り材及び斜め部材の取り付け方法 | 埋め込みｲﾝｻｰﾄを用いた接合、ﾎﾞﾙﾄ接合、その他これらに類する接合方法により構造耐力上主要な部分等に緊結すること。
荷重又は外力により､容易に滑り若しくは外れ又は損傷を生じないものであること。
6 | 吊り材の配置方法 | 天井面構成部材を鉛直に保持できるものであること。
天井面の面積に対して１㎡当たりの平均本数が1本（単位面積質量が6kg/㎡以下のものにあっては0.5本）以上であること。
鉛直方向に釣り合い良く配置していること。
7 | 天井面の段差 | 天井面構成部材に天井面の段差、その他の地震時に有害な応力の集中が生ずる恐れのある部分を設けないこと。
8 | 吊り長さ | ３ｍ以下であること。
概ね均一であること
9 | 斜め部材の配置 | 斜め部材はJISG3302-2010､JIS3321-2010又はこれと同等以上の品質を有する材料を使用したものとする。
２本の斜め部材の下端を近接してＶ字状にした者を１組とする。
告示式により算定した組数以上を配置していること。
張間方向及びけた行方向に釣り合い良く配置していること。ただし、水平方向に同等以上の耐力を有することが確かめられ､かつ、地震その他の振動及び衝撃により天井に生じる力を伝達するために設ける部材が釣り合い良く配置されている場合にはこの限りではない。
10 | 壁等とのクリアランス | 天井面構成部材と壁、柱その他の建築物の部分又は建築物に取り付けるもの（構造耐力上主要な部分以外の部分であって､天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものを除く.以下「壁等」）との間に6cm以上の隙間が設けられていること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて地震時に天井構成部材が壁等と衝突しないような天井面構成部材と壁等との隙間を算出する場合においては､当該算出に依ることができる。
11 | 屋外に面する天井 | 風圧により脱落することがないように取り付ける