## 水平震度法
水平震度法（チェックシート１）
●特定天井（天井告示第２） |  | 与条件 | 設計 | 図面Ｎｏ
1 | 天井の種類 | 吊り天井であること
2 | 天井の設置場所 | 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所であること
3 | 天井の規模 | 高さが６ｍを超える天井の部分であること
水平投影面積が200㎡を超える部分を含むこと
4 | 天井の質量 | 天井面構成部材の単位面積質量（天井の１㎡あたりの質量が２ｋｇを超えること。
判 断 | 「特定天井」の判断 | 上記4つの与条件に対して、いずれも当てはまること。
●耐久性等関係規程 |  |  | 設計 | 図面Ｎｏ
天井の耐久性 （令第36条第1項、令第39条第4項） |  | 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化の恐れのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化を生じにくい材料又は有効なさび止め、腐食その他の劣化防止のため措置をした材料を使用する。
●設計ルートの選択 |  | 与条件 | 設計 | 図面Ｎｏ
選択 | 設計ルート | 仕様ルート（仕様規定）
計算ルート（水平震度法）
計算ルート（簡易スペクトル法）
計算ルート（応答スペクトル法）
●計算ルート（天井告示第3第2項第1号） |  | 与条件 | 設計 | 図面Ｎｏ
1 | 吊り材、斜め部材、その他の天井材の配置方法 | 釣り合い良く配置していること。
2 | 吊り材を取り付ける天井の支持構造部の剛性 | 十分な剛性を有していること。
3 | 天井面構成部材の剛性及び強度 | 各部材が､地震の震動により生ずる力を構造耐力上有効に当該天井面構成部材の他の部分に伝えることができる剛性及び強度を有すること。
4 | 天井の許容応力 | 告示式により算定した水平震度以上の数値を用いていること。
水平方向の地震力が天井の許容対力を超えないこと。
柱スパンが15mを超える場合は、当該水平方向の地震力に加えて、上下震度1.0以上の数値を用いて検討すること。
5 | 壁等とのクリアランス | 天井面構成部材と壁等との間に告示式より算定した数値以上の隙間が設けられていること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて地震時に天井構成部材が壁等と衝突しないよう天井面構成部材と壁等との隙間を算出する場合においては､当該算出に依ることができる。
6 | その他の震動及び衝撃 | 屋外に設ける天井については、風圧及び地震以外の震動及び衝撃を適切に評価する。